Техническое задание

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гофра | Предназначена для подключения унитаза к системе канализации. Диаметр подключения 110 миллиметров. Длина гибкой гофры при полном сжатии не менее 21 см. | штука | 22 |
| 2 | Гофросифон | Предназначен для подключения мойки к системе канализации. Размер1 ½ " 40*50 мм. Длина не менее 80 см | штука | 44 |
| 3 | Сифон | Предназначен для подключения мойки к системе канализации. Размер сифона 1 ½" х 40 с разрывом потока струи, с воронкой и гофрой 40х40/50 с комплектом крепления сифона к стене | штука | 16 |
| 4 | Сифон | Предназначен для подключения мойки из нержавеющей стали к системе канализации с нержавеющей чашкой диаметром 114 мм. Размер 3 1/2" 40*40/50мм. | штука | 7 |
| 5 | Комплект арматуры | Применяется как полный комплект для слива и залива воды в бачок унитаза с нижним подводом воды. Уровень заполнения бачка водой, регулируется с помощью штока. Два режима работы, система спуска кнопочная, диаметр впуска 1/2дюйма, минимальный диаметр под кнопку 39мм. | штука | 13 |
| 6 | Смеситель | Для умывальника, хирургический. Управление - одно рычажное. Материал - латунь. Механизм - керамический картридж. Длина излива не менее 9 см. Вес не менее 1,3 кг. | штука | 10 |
| 7 | Смеситель | Хирургический локтевой шаровой с гайкой. материал – латунь, длина излива не менее 22см. Вес не менее 1,3 кг. | штука | 13 |
| 8 | Смеситель | Смеситель для кухни, крепление на гайке, полуоборотный, высокий гусак не менее 32см. материал – латунь, аэратор, с возможностью замены кран – букс. Вес не менее 1,3 кг. | штука | 2 |
| 9 | Смеситель | Смеситель для ванной и душевой кабины. Размер установочной резьбы кран – буксы 1/2 дюйма. Размер резьбы подсоединяемых гибких подводок и эксцентриков к водопроводу 1/2 дюйма. Длина душевого шланга не менее 1,5м. Вес не менее 1,3 кг. | штука | 8 |
| 10 | Смеситель | Смеситель шаровой с выдвижной лейкой, материал – латунь. В комплекте лейка со шлангом в двойной оплетке: силиконовой и метал. Размер крепления G1/2. Длина не менее 400мм. Вес не менее 2 кг. | штука | 6 |
| 11 | Шланг | Шланг для душа длиной не менее 1,5 м, покрытие никель-хромовое, защита от перекручивания, подключение - G1/2 | штука | 32 |
| 12 | Подводка для смесителя | Рабочее давление не менее 10 атм; Максимальная температура не менее 95ОС. Длина не менее 60 см; Минимальный радиус кривизны при монтаже 65 мм. Армированная металлическая оплетка. Вариант исполнения: штуцер-гайка | штука | 166 |
| 13 | Подводка для воды | Рабочее давление не менее 10 атм; Максимальная температура не менее 95ОС. Длина не менее 60 см; Минимальный радиус кривизны при монтаже 65 мм; Вариант исполнения: гайка- гайка диаметр резьбы 15мм. | штука | 23 |
| 14 | Подводка для воды | Рабочее давление не менее 10 атм; Максимальная температура не менее 95ОС. Длина не менее 80 см; Минимальный радиус кривизны при монтаже 65 мм. Вариант исполнения: гайка- гайка диаметр резьбы 15мм. | штука | 10 |
| 15 | Вентиль | Рабочая среда: вода. Диаметр 15 мм. Рабочее давление не менее 16 атм. Присоединение муфтовое. Управление: ручное. Материал корпуса: латунь. Материал уплотнения затвора: резина. Класс герметичности А | штука | 11 |
| 16 | Кран вентильный | Двухпозиционная запорная арматура, полипропиленовая, предназначена для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Размер 50мм. Для впаивания в трубы из полипропилена диаметром 50 мм. Рукоятка: пластик. Максимальная рабочая температура не менее +120 0С. Рабочее давление: газ не менее 5 бар | штука | 4 |
| 17 | Кран вентильный | Двухпозиционная запорная арматура, полипропиленовая, предназначена для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Размер 20мм. Для впаивания в трубы из полипропилена диаметром 20мм. Рукоятка: пластик, с возможностью замены кран- буксы. Максимальная рабочая температура не менее +120 0С. Рабочее давление: газ не менее 5 бар | штука | 1 |
| 18 | Кран вентильный | Двухпозиционная запорная арматура, полипропиленовая, предназначена для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Размер 50мм. Для впаивания в трубы из полипропилена диаметром 40мм. Рукоятка: пластик, с возможностью замены кран- буксы. Максимальная рабочая температура не менее +120 ОС. Рабочее давление: газ не менее 5 бар | штука | 4 |
| 19 | Кран шаровой | Полнопроходный запорный шаровой кран, диаметр внутренний крана 15 мм, уплотнение шара- тефлон, корпус и шток- латунь, шар- хромированная латунь. Используется для систем отопления. | штука | 6 |
| 20 | Тройник | Предназначен для соединения полипропиленовых труб диаметром 40 мм и 32 мм под углом 90 град. Диаметр 40х32х40 мм. | штука | 15 |
| 21 | Тройник | Фитинги канализационных труб, служат для ответвления труб от основной канализационной магистрали на соответствующий угол. Диаметр 110х110х110 мм. 90 градусов. | штука | 5 |
| 22 | Тройник | Фитинги канализационных труб, служат для ответвления труб от основной магистрали на соответствующий угол, тройник 110х50х110мм. 90 градусов. | штука | 4 |
| 23 | Муфта | Муфта из полипропилена. Служит для соединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм | штука | 36 |
| 24 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 32мм на металлическую внутреннюю резьбу диаметром 20мм. | штука | 10 |
| 25 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 25мм на металлическую внутреннюю резьбу диаметром 32мм. | штука | 7 |
| 26 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 25мм на металлическую внутреннюю резьбу диаметром 25мм. | штука | 7 |
| 27 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 25мм на металлическую внутреннюю резьбу диаметром 20мм. | штука | 6 |
| 28 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 20мм на металлическую внутреннюю резьбу диаметром 25мм. | штука | 7 |
| 29 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 20мм на металлическую внутреннюю резьбу диаметром 20мм. | штука | 9 |
| 30 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 20мм на металлическую внутреннюю резьбу диаметром 15мм. | штука | 9 |
| 31 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 32мм на металлическую наружнюю резьбу диаметром 25мм. | штука | 9 |
| 32 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 32мм на металлическую наружнюю резьбу диаметром 32мм. | штука | 9 |
| 33 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 40мм на металлическую наружнюю резьбу диаметром 40мм. | штука | 7 |
| 34 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 32мм на металлическую наружнюю резьбу диаметром 20мм. | штука | 8 |
| 35 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 25мм на металлическую наружнюю резьбу диаметром 32мм. | штука | 8 |
| 36 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 25мм на металлическую наружнюю резьбу диаметром 25мм. | штука | 8 |
| 37 | Разъемная муфта | Фитинг- для соединения труб, в том числе и полипропиленовых диаметр 25мм на металлическую наружнюю резьбу диаметром 20мм. | штука | 13 |
| 38 | Муфта | Муфта из полипропилена. Служит для соединения полипропиленовых труб диаметром 32 мм | штука | 13 |
| 39 | Труба | Полипропиленовые армированные трубы предназначены для систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и отопления зданий различного назначения. Диаметр 20мм. Цвет белый | погонный метр | 54 |
| 40 | Труба | Пропиленовые армированные трубы. Диаметр 32мм. Длина 2м. Цвет белый. | штука | 55 |
| 41 | Труба | Труба канализационная диаметр 50мм с раструбом и уплотнительным кольцом. Длина 1 метр. | штука | 35 |
| 42 | Труба | Труба канализационная диаметр 50мм с раструбом и уплотнительным кольцом. Длина 50см. | штука | 10 |
| 43 | Труба | Труба канализационная диаметр 50мм с раструбом и уплотнительным кольцом. Длина 30 см. | штука | 10 |
| 44 | Заглушка | Предназначены для заглушивания канализационных труб. Материал: полипропилен. Диаметр 50 мм | штука | 10 |
| 45 | Заглушка | Заглушка глухая на радиатор чугунный (правая резьба), резьба G–1 ¼, материал заглушки – чугун. | штука | 9 |
| 46 | Заглушка | Заглушка глухая на радиатор чугунный (левая резьба), резьба G–1 ¼, материал заглушки – чугун. | штука | 9 |
| 47 | Уголок | Предназначены для соединения полипропиленовых труб. Диаметр 20 мм. Угол 90 градусов. Цвет белый | штука | 66 |
| 48 | Опора | Предназначена для крепления полипропиленовых труб диаметром 20 мм. С защелкой. | штука | 70 |
| 49 | Кронштейн | Кронштейн для установки радиаторов чугунных настенный, стальной, длиной 130мм. | штука | 22 |
| 50 | Картридж для сенсорного смесителя | Диаметр 25 мм. Высота 40 мм. Образец: | штука | 5 |
| 51 | Уголок | Предназначены для соединения полипропиленовых труб. Диаметр 32 мм. Угол 90 градусов. Цвет белый | штука | 50 |
| 52 | Кран шаровый | Ручка – рычаг, внутренняя резьба 3/4", материал латунь. Диаметр 20 мм | штука | 15 |
| 53 | Унитаз | Унитаз с бочком напольный, горизонтальный выпуск, цвет белый, материал санфаянс, каскадный слив. Сиденье из полипропилена. Размеры: Ширина не менее 38 см, Высота не менее 74 см, Длина не менее 63 см. | штука | 3 |
| 54 | Унитаз | Унитаз с бочком. Размер не менее 640*340*780мм, подвод воды в бачок снизу. Механизм слива системы STOP, сиденье из пропилена. Слив – косой, материал – фаянс. | штука | 1 |
| 55 | Канальный вытяжной вентилятор | Диаметр воздуховода 10 мм., расход воздуха не более 135 м3/ч , без обратного клапана, мощность не менее 20 Вт, проветриваемая площадь не менее 12 м2 | штука | 9 |
| 56 | Вентиль | Диаметр трубы 40 мм. Материал: полипропилен, латунь. Тип: ручной запорно-регулирующий | штука | 5 |
| 57 | Кран | Кран верхний прямой, для радиаторов. Диаметр 15 мм. Материал латунь | штука | 20 |
| 58 | Насос | Насос канализационный позволяет удалять сточные воды от унитаза, раковины и душевой кабины, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы. Обратный клапан, установленный на выходе канализационной станции, предотвращает возврат откаченной воды в станцию. Встроенный датчик давления автоматически включает и выключает насос. Двигатель насоса должен оснащаться термозащитой. Мощность двигателя не менее 600Вт, три подключения (унитаз, душ, раковина), длина горизонтального сброса не менее 90м, высота подъема не менее 9м, производительность не менее 200л/мин., габариты (ш/г/в) не менее 425х195х290 мм, шум при работе не более 77дБ, металлические ножи для измельчения, диаметр подключения унитаза 100мм, раковины и душа 40мм. | штука | 1 |