Приложение № 1 к документации

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров в т.ч. требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

.1. Наименование предмета закупки: Поставка диагностических тест-систем, для нужд ОГБУ «Новоспасский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

1.2. Место поставки товара:  Ульяновская область, Новоспасский район, р.п.Новоспасское,  ул. Гагарина, д. 64.

1.3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты  заключения контракта в течение 30 (тридцати) рабочих дней. Единовременно.

1.4. Источники финансирования: Средства от приносящей доход деятельности.

1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 152 256,00 (Сто пятьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть ) рублей 00 копеек

1.6. Характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное наименование: Тест-система ПРОДОСКРИН® ИФА Бацитрацин или эквивалентный тест-набор для количественного определения бацитрацина в мясе, в т.ч. птицы (мышечная ткань), мясных и мясосодержащих продуктах, субпродуктах, в т.ч. птичьих, продуктах их переработки, сале, в т.ч. шпике, молоке, пищевой продукции аквакультуры животного происхождения (рыбе, креветках), яйцах птицы, сухих и жидких яичных продуктах, меде методом прямого конкурентного иммуноферментного анализа, соответствующий требованиям «МВИ.МН 4652-2013» | 1. Описание: Набор реагентов для количественного определения бацитрацина в мясе, в т.ч. птицы (мышечная ткань), мясных и мясосодержащих продуктах, субпродуктах, в т.ч. птичьих, продуктах их переработки, сале, в т.ч. шпике, молоке, пищевой продукции аквакультуры животного происхождения (рыбе, креветках), яйцах птицы, сухих и жидких яичных продуктах, меде методом прямого конкурентного иммуноферментного анализа. 2. Состав набора: -Иммуносорбент (микротитровальный планшет, не менее 12 стрипов по 8 лунок)-1 шт -Градуировочные растворы С0, С1, С2, С3, С4 и С5 со значениями концентрации бацитрацина – 0; 0,50; 1,00; 3,00; 9,00 и 27,00 нг/мл, готовы к использованию - 6 шт. х не менее 0,7 мл - Буфер для экстракции 1 – 1 шт, не менее 20 мл - Буфер для экстракции 2 – 1 шт, не менее 20 мл - Конъюгат, 21-кратный концентрат – 1 шт, не менее 0,7 мл - Буфер для разбавления - 1 шт, не менее 25 мл - Моющий буфер, 10-кратный концентрат - 1 шт, не менее 50 мл - Хромоген - 1 шт, не менее 0,7 мл - Субстрат - 1 шт, не менее 14 мл - Стоп-реагент - 1 шт, не менее 14 мл (возможна комплектация однокомпонентным хромоген-субстратным раствором) - Спайк-препарат бацитрацина, 10 мкг, для приготовления спайк-раствора бацитрацина с концентрацией 10 мкг/мл. 3. Физико-химические характеристики: Специфичность: Бацитрацин и цинк бацитрацин – 100% Предел обнаружения: -Мясо, в т.ч. птицы, мясные и мясосодержащие продукты, субпродукты, в т.ч. птичьи, и продукты их переработки, сало, в т.ч. шпик, молоко, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки), яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты, мед – от 9,0 до 405,0 мкг/кг. 4. Комплектность поставки: Инструкция по применению на русском языке к тест-системе, инструкция по применению на русском языке к спайк-препарату, сертификат анализа, методика выполнения измерений МВИ.МН 4652-2013 (внесена в перечень к ТР ТС 021/2011, в ТР ТС 040/2016, внесена в перечень наборов о допустимых уровнях вет. веществ Решение Коллегии ЕЭК № 28 от 13.02.2018), свидетельство о метрологическом подтверждении пригодности методики выполнения измерений (МВИ) № 1190МПП/2019, экспертное метрологическое заключение, шаблон для обсчета данных. 5. Набор соответствует: МУК 4.1.3535-18, МВИ.МН 4652-2013 | 1 | набор |
|  | Полное наименование: ПРОДОСКРИН® Тетрациклин или эквивалентный тест-набор для количественного определения группы тетрациклинов в молоке (сыром, пастеризованном, стерилизованном, топленом, сухом восстановленном), сгущенном молоке, смесях для детского питания, молочной сыворотке, восстановленной сухой молочной сыворотке, твороге и творожных продуктах, кисломолочных продуктах (йогурте, сметане, кефире, пахте и т.п.), мороженом на молочной основе, сыре (мягком, полутвердом, твердом, сверхтвердом), масле сливочном, мясе, готовых мясных продуктах, консервах мясных и мясорастительных, животном жире, шпике, субпродуктах, рыбе и продуктах из рыбы, яйце, порошке яичном, меде методом прямого иммуноферментного анализа, соответствующий требованиям «МВИ.МН 3951-2015» | 1. Описание: Набор реагентов для количественного определения группы тетрациклинов в молоке (сыром, пастеризованном, стерилизованном, топленом, сухом восстановленном), сгущенном молоке, смесях для детского питания, молочной сыворотке, восстановленной сухой молочной сыворотке, твороге и творожных продуктах, кисломолочных продуктах (йогурте, сметане, кефире, пахте и т.п.), мороженом на молочной основе, сыре (мягком, полутвердом, твердом, сверхтвердом), масле сливочном, мясе, готовых мясных продуктах, консервах мясных и мясорастительных, животном жире, шпике, субпродуктах, рыбе и продуктах из рыбы, яйце, порошке яичном, меде методом прямого иммуноферментного анализа. 2. Состав набора: -Микротитровальный планшет (не менее 12 стрипов по 8 лунок, покрытых конъюгатом тетрациклина с белком) – 1 шт. -Стандарт тетрациклина лиофилизированный для приготовления градуировочных растворов: 1,8 мкг/л - не менее 3 шт. -Конъюгат лиофилизированный – не менее 1 шт. - Раствор для разведения конъюгата – 1 шт. не менее 10 мл -Антитела – иммобилизованы на внутренней поверхности лунок планшета -Субстрат-1 шт. не менее 14 мл -Хромоген, раствор 3,3',5,5' -тетраметилбензидина (ТМБ)-1 шт. не менее 0,7 мл -Стоп-реагент, содержит 1 н серную кислоту-1 шт. не менее 14 мл -Буфер №1, готовый к применению, используется для разбавления градуировочных растворов и растворов проб - 1 шт. не менее 60 мл -Буфер №2, готовый к применению, используется для разбавления градуировочных растворов и растворов проб при анализе молочных продуктов-1 шт. не менее 60 мл -Моющий буфер, 10-кратный концентрат-1 шт. не менее 100 мл. - Клейкая пленка для хранения иммуносорбента – не менее 1 шт. - Пробирки для градуировочных растворов – не менее 15 шт. - Спайк-препарат тетрациклина 1 мкг, для приготовления спайк-раствора тетрациклина с концентрацией 1000,0 нг/мл. 3. Физико-химические характеристики: Специфичность: тетрациклин - 100% , 4-эпитетрациклин – 113 %, 4-эпиоксититрациклин – 49 %, 4-эпихлортетрациклин – 40 %, хлортетрациклин – 36 %, окситетрациклин – 32 %, доксициклин – 14 %. Предел обнаружения: -Сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе - 0,5 мкг/кг -Молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка - 3,0 мкг/кг -Кисломолочные продукты - 2,0 мкг/кг -Сыр - 4,0 мкг/кг -Масло сливочное - 3,0 мкг/кг -Творог, творожные продукты - 2,0 мкг/кг -Сгущенное молоко - 4,0 мкг/кг -Яйца, порошок яичный - 6,0 мкг/кг -Мясо, рыба, продукты из рыбы - 2,0 мкг/кг -Готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты - 5,0 мкг/кг -Мед - 4,0 мкг/кг. 4. Комплектность поставки: Инструкция по применению на русском языке, инструкция по применению на русском языке к спайк-препарату, сертификат анализа, шаблон для обсчета данных. 5. Набор соответствует: ГОСТ Р 52842-2007, ГОСТ Р 54655-2011, МУК 4.1.2158-07, МВИ.МН 3951-2015 | 1 | набор |
|  | Полное наименование: ПРОДОСКРИН® Хлорамфеникол или эквивалентный тест-набор для количественного определения левомицетина (хлорамфеникола) в продукции животного происхождения (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное, сгущенное, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, творог, сыр (мягкий, полутвердый, твердый, сверхтвердый), масло сливочное, йогурт и другие кисломолочные продукты (сметана, кефир, пахта и т.п.), молочную сыворотку, восстановленную сухую молочную сыворотку, мясо (мышцы), готовые к употреблению мясные продукты, яйца, порошок яичный, мед, рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные, шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные) методом конкурентного иммуноферментного анализа, соответствующий требованиям «МВИ.МН 2436-2015» | 1. Описание: Набор реагентов для количественного определения левомицетина (хлорамфеникола) в продукции животного происхождения (молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное, сгущенное, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, творог, сыр (мягкий, полутвердый, твердый, сверхтвердый), масло сливочное, йогурт и другие кисломолочные продукты (сметана, кефир, пахта и т.п.), молочную сыворотку, восстановленную сухую молочную сыворотку, мясо (мышцы), готовые к употреблению мясные продукты, яйца, порошок яичный, мед, рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные, шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные) методом конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА). 2. Состав набора: - Микротитровальный планшет (не менее 12 стрипов по 8 лунок, покрытых антителами к хлорамфениколу) – 1 шт - Градуировочные растворы хлорамфеникола с концентрацией 0 нг/дм3, 25нг/дм3, 50нг/дм3, 100нг/дм3, 250нг/дм3, 750нг/дм3 - 6 шт. не менее 1,3см3 - Концентрат коньюгата хлорамфеникола с пероксидазой хрена - 1 шт. не менее 0,7 см3 - Субстрат - 1 шт. не менее 14 см3 - Хромоген, раствор 3,3', 5,5'-тетраметилбензидина ТМБ) - 1 шт. не менее 0,7 см3 - Стоп - реагент, содержит 1 н серную кислоту - 1 шт. не менее 14 см3 - Буфер, готовый к применению, используется для разбавления концентрата коньюгата и растворов проб - 1 шт. не менее 100 см3 - Моющий буфер, 10-кратный концентрат - 1 шт. не менее 100 см3 - Спайк-препарат хлорамфеникола, 100 нг, для приготовления спайк-раствора с концентрацией 100 нг/мл. 3. Физико-химические характеристики: Специфичность: хлорамфеникол – 100%. Диапазон измерений: -Сырое, пастеризованное, cтерилизованное молоко, сухое восстановленное молоко, востановленные сухие молочные смеси для детского питания - 0,010 – 0,150 мкг/кг -Сгущенное молоко - 0,020 – 0,300 мкг/кг -Йогурт с наполнителями - 0,100 – 0,750 мкг/кг -Йогурт без наполнителей и другие кисломолочные продукты, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка - 0,020 – 0,750 мкг/кг -Творог - 0,100 – 1,500 мкг/кг -Масло сливочное-0,130 – 5,025 мкг/кг -Сыр - 0,025 – 0,750 мкг/кг -Мясо, готовые к употреблению мясные продукты - 0,013 – 0,750 мкг/кг -Яйца, яичный порошок - 0,050 – 0,750 мкг/кг -Мед - 0,075 – 0,750 мкг/кг -Мороженое, коктейли молочные - 0,010 – 0,300 мкг/кг -Сырое, пастеризованное, cтерилизованное молоко, сухое восстановленное молоко, востановленные сухие молочные смеси для детского питания (прямой метод) - 0,025 – 0,750 мкг/кг -Рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные, шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные - 0,013 – 0,750 мкг/кг. 4. Комплектность поставки: Инструкции по применению на русском языке к тест-системе, сертификат анализа, инструкции по применению на русском языке к спайк-препарату, Методика выполнения измерений МВИ.МН 2436-2015 (внесена в перечень к ТР ТС 021/2011, в ТР ТС 033/2013, внесена в перечень наборов о допустимых уровнях вет. веществ Решение Коллегии ЕЭК № 28 от 13.02.2018), свидетельство об аттестации (о метрологическом подтверждении пригодности методики выполнения измерений (МВИ) № 919МПП/2015, экспертное метрологическое заключение, шаблон для обсчета данных. 5. Набор соответствует: ГОСТ Р 52842-2007, ГОСТ Р 54655-2011, МУК 4.1.1912.-04, МУК 5-1-14/1005, МВИ.МН 2436-2015, МУК 4.1.3535-18 | 1 | набор |

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой,

- регистрационным удостоверением на данный вид товара (при наличии требований законодательства);

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, (при наличии требований законодательства);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации, (при наличии требований законодательства).

- эксплуатационный документ на русском языке или переведенный на русский язык в установленном порядке.

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе не были восстановлены потребительские свойства).

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока годности, установленного на товар.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Назначение товара и цели его использования: для работы лаборатории.

Требования к безопасности товара: товар должен соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Требования к гарантийному сроку товара.

Остаточный срок годности на момент поставки заказчику товара не менее 6 месяцев.

Качество товара: обязательным является наличие Декларации соответствия Таможенного союза, соответствие требованиям государственного стандарта, техническим условиям, иным обязательным требованиям к товару данного рода

Инструкция по заполнению 1 части заявок

Участник закупки при заполнении заявок указывает конкретные показатели товара, соответствующие требованиям документации. Сведения о товаре не должны носить предположительный характер и не должны содержать слова «не более»/«не менее», также не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования. Если значение показателя указано точно, то участник должен указать точное значение. Если значение показателя «не более…» или «не менее…» участник должен указать конкретное значение согласно указанному условию. Если значения (показатели) указаны через запятую, то все такие значения (показатели) обязательны. Если значения (показатели) указаны через союз «и», то все такие значения (показатели) обязательны.

Первая часть заявки на участие в аукционе заполняется в произвольной форме и должна содержать:

- согласие участника электронного аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Разделе 1 «Техническое задание»  настоящей документации об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе);

-наименование страны происхождения товара. Заполняется участником закупки на момент подачи заявки (в случае установления заказчиком условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В случае установления в Разделе 1 «Техническое задание» настоящей документации об аукционе в электронной форме требований к товарам с использованием допустимого диапазона показателя, а также указания требований к значениям применением слов: «минимальный», «не менее… и не более…», «не менее…», «не более», «от», «до», «не выше», «не ниже» и т.п.  участнику закупки в своей заявке необходимо указывать конкретный (точный) показатель без использования слов: «минимальный» «не менее… и не более…», «не менее…», «не более», «от», «до», «не выше», «не ниже», и т.п.

Конкретный (точный) показатель товара представляет собой характеристику товара, не являющуюся диапазоном.

При этом под диапазоном понимаются пределы в которых находится или может находиться показатель.

Если для показателя товара производителем товара и/или нормативным документом установлен интервал, диапазон значений (открытый или закрытый) и/или допустимая погрешность, участнику закупки в своей заявке необходимо указать значение такого показателя товара с учетом требований (сведений) производителя товара и/или нормативного документа с обязательной формулировкой «в соответствии с технической» и/или «в соответствии с нормативной документацией».

В случае установления в Разделе 1 «Техническое задание» настоящей документации об аукционе в электронной форме требуемого показателя со сноской «*», данный показатель считается   неизменным.

Сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований или иметь предположительный характер.

При указании конкретных показателей, единицы измерения должны указываться участником закупки в соответствии Разделом 1 «Техническое задание» настоящей документации об аукционе в электронной форме. Не указание или неполное указание участником закупки единицы измерения значения показателей трактуется как непредоставление сведений о показателе.

Содержание и значение слов, словосочетаний, знаков и символов при описании показателей:

– «минимальный», «не менее», «не ниже», «от», «≥» и т.п. перед значением означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

– «не более», «не выше», «до», «≤» и т. п. перед значением означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

– «не менее …и не более …», «не менее …не более …», «от … до …» и т.п. означает, что помимо значений в пределах установленного интервала (диапазона), включаются крайнее минимальное и крайнее максимальное значения;

- «или» - необходимо выбрать один из предложенных вариантов;

- «и/или» - необходимо выбрать один из предложенных вариантов или указать оба с использованием союза «и»;

- «и», «,», «;», «/» -  необходимо перечислить все указанные характеристики;

- «( )» - означают уточнение или дополнение значения (характеристики) товара (материала) указанным перед скобками.