| Поставка расходного стоматологического материала ОКПД 32.50.11.110 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Стоматологический материал | Жидкось 3% для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба. Упаковка: Флакон не менее 30 мл. | 104 | шт |
| 2 | Стоматологический материал | Представляет собой нейтральный раствор, при соединении с минеральными компонентами зуба, образует рыхлую структуру, оказывающую слабое сопротивление механическому воздействию. Упаковка: флакон не менее 5 мл | 37 | шт |
| 3 | Стоматологический материал | Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка:не менее 3 шприцев по не менее 3,5 мл, не менее 20 сменных канюль для аппликации. | 60 | шт |
| 4 | Стоматологический материал | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений. Состав: cульфат оксикинолеина, алюминия хлорид, наполнитель. Упаковка: не менее 13 мл. | 60 | шт |
| 5 | Стоматологический материал | Показания: для эндодонтического лечения инфицированных каналов зубов; для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, с целью дезинфекции каналов, поддержания в них высокощелочной среды на уровне РН - 11 - 12. Лечебная прокладка для формирования вторичного дентина при глубоком кариесе. Состав: кальция гидроксид; сульфат бария; изотонический раствор. Упаковка: не менее 2 шприца по не менее 2,5 мл каждый, 20 специальных канюль в пластиковой упаковке | 25 | шт |
| 6 | Стоматологический материал | Показания: как внутриканальный медикамент для лечения инфицированных каналов зубов; для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах; лечебная подкладка при глубоком кариесе. Состав: Кальция гидроокись, Сульфат бария, Йодоформ, Натрия хлорид, Кальция хлорид, Калия хлорид, Бикарбонат натрия, Дистиллированная вода. Форма выпуска и комплектация: паста (шприц) не менее 2,5 мл – не менее 2 шт.; сменные канюли – не менее 20 шт.; инструкция по применению – 1 шт. | 6 | шт |
| 7 | Стоматологический материал | Показания: полировка поверхности корня после удаления зубного камня механическим способом; окончательная полировка пломб из композиционных материалов химического и светового отверждения. Противопоказания: повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению. Состав: Корунд F600, Каолин, Оксид цинка, Неосвит, Силикон. Форма выпуска и комплектация: Паста (пластиковая банка) не менее 40 г – не менее 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. | 57 | шт |
| 8 | Стоматологический материал | Противокариесное профилактическое средство. Препарат в качестве активного компонента содержит аминофлюорид — соединение фтора. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | 75 | шт |
| 9 | Стоматологический материал | Применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк. Безмышьяковистая паста содержит: - параформальдегид — антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; - лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненых реакций. Полная девитализация пульпы происходит за 3-5 дней, в редких случаях — за 7 дней. Если пациент не ощущает боли, постоянное пломбирование можно проводить уже через 24-48 часов после применения пасты. Упаковка: не менее 3 гр. | 20 | шт |
| 10 | Стоматологический материал | Предназначена для быстрой и безболезненной девитали-зации пульпы. Материал представляет собой готовую к применению пасту, содержащую: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессив-ный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, сни-жая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широ-кого спектра действия; волокнистый наполнитель и пасто-образователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Срок девитализации пульпы 24-48 часов. Мышьяковистая паста для девита-лизации пульпы не менее 3 гр. | 4 | шт |
| 11 | Стоматологический материал | Эвгенол Не обладает раздражающим действием, позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Низкое поверхностное давление позволяет проникать в труднопроходимые каналы Состав: Антисептический раствор 95%. Ср-во дезинфицирующее «Дезин». Вода дистиллированная. Тимол. Камфора. Упаковка: Флакон не менее 13 мл. | 69 | шт |
| 12 | Стоматологический материал | Стоматологический комплект для глубокого фторирования эмали и дентина при профилактике и лечении первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна, профилактике кариеса до и после использования ортодонтических конструкций, герметизации фиссур (без препарирования эмали) с эффектом глубокой минерализации, лечении гиперчувствительности пришеечной области зуба, снижении чувствительности дентина после препарирования полости и культи зуба, а также для изоляции пульпы от химического воздействия мономеров и кислот, входящих в состав композитных материалов и других видов пломб; лечении пародонтитов. Упаковка не менее 10 мл. жит-ть + не менее 10 мл. суспензия | 45 | шт |
| 13 | Стоматологический материал | Жидкость для лечения пульпитов. Предназначена для антисептической обработки каналов при осложнённом пульпите, резекции верхней части корня. Объём не менее 15 мл. | 1 | шт |
| 14 | Стоматологический материал | Назначение: двухкомпонентный - предназначен для серебре-ния инфицированных и труднопроходимых каналов, кариозных молочных зубов, а также зубов, пораженных пришеечным кариесом. Состав и основные свойства:: жидкость № 1, содержащую серебро в ионной форме, жидкость № 2 с восстановителем серебра, вазелиновое масло для изоляции слизистой поверхности при серебрении молочных зубов и пришеечной части зубов. Метод серебрения заключается в проникновении ионов серебра в макро- и микроканальца твердых тканей зуба, восстановлении и отложении серебра в дентинных канальцах в виде густо расположенных зерен, заполняющих просвет канальцев почти полностью.Бактерицидное действие материала носит пролонгированный характер, обеспечивает подавляющее воздействие на ферменты, разрушающие минеральные вещества молочных зубов. Форма выпуска: Жидкость № 1 не менее 4 мл; Жидкость № 2 не менее 3 мл; Вазелиновое масло не менее 5 мл. | 1 | Шт |

*в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)»

Участник закупки представляет в составе заявки один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара (при наличии требований подтверждения качества товара):

-  копия регистрационного удостоверения

- выписку из ГРМИ (государственного реестра медицинских изделий), выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650

- сведения о реквизитах РУ (номер и дата)

Предложение Участника  должно содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, страну происхождения   товара и товарный знак (при наличии)

Общие требования:

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть сертифицирован.

Одновременно с товаром заказчику передаются документы, подтверждающие качество товара (сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты качества, регистрационные удостоверения), поставляемые товары должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской Федерации, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия и регистрационных  удостоверений о соответствии при поставке.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам согласно техническому заданию.

На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством РФ.

Остаточный срок годности на товар – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем и указанного на упаковке товара.

Весь поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защищенных знаков производителей.

Тара (упаковка), применяемая при транспортировке товара, должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого товара.

Старшая медсестра                                                                               Мухаметзянова А.А.