Перечень изменений

На основании п. 6.15 Положения Заказчиком принято решение о внесении изменений в документацию аукциона в электронной форме (Закупка № 32615769705) «на поставку картриджей для установки для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2».

- Пункты закупочной документации изложены в следующей редакции:

Старая редакция:

| 10 | Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются через ЭТП по адресу, указанному в п.3 Информационной карты Дата начала подачи: дата размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в Единой информационной системе. Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении в Единой информационной системе и на ЭТП Дата и время окончания подачи заявок: «20» марта 2026г. в 10 часов 00 минут (по местному времени). Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется регламентом оператора электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме. Участнику закупки для участия необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Участник вправе подать только одну заявку на участие в процедуре. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе изменить или отозвать ее в любое время до истечения срока подачи заявок на участие, посредством функционала ЭТП. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации о конкурентной закупке в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
|  | Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | «19» марта 2026г. 23 часов 59 минут (поместному времени) |
| 12 | Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | «24» марта 2026г. |
|  | Дата проведения аукциона | «25» марта 2026г. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором ЭТП. |
|  | Срок направления оператором ЭТП вторых частей заявок | В течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений. |
|  | Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки | «27» марта 2026г. |

Новая редакция:

| 10 | Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются через ЭТП по адресу, указанному в п.3 Информационной карты Дата начала подачи: дата размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме в Единой информационной системе. Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении в Единой информационной системе и на ЭТП Дата и время окончания подачи заявок: «27» марта 2026г. в 10 часов 00 минут (по местному времени). Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется регламентом оператора электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме. Участнику закупки для участия необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Участник вправе подать только одну заявку на участие в процедуре. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе изменить или отозвать ее в любое время до истечения срока подачи заявок на участие, посредством функционала ЭТП. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации о конкурентной закупке в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
|  | Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | «26» марта 2026г. 23 часов 59 минут (поместному времени) |
| 12 | Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | «31» марта 2026г. |
|  | Дата проведения аукциона | «01» апреля 2026г. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором ЭТП. |
|  | Срок направления оператором ЭТП вторых частей заявок | В течение часа после размещения в ЕИС протокола сопоставления ценовых предложений. |
|  | Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки | «03» апреля 2026г. |

2. Описание предмета закупки изложить в следующей редакции:

| Было | Стало |
| --- | --- |
| № п/п; Наименование товаров; Технические характеристики закупаемых товаров; Единица измерения; Кол-во. 1; Картридж; Предназначен для очистки воды от механических частиц минимальным размером не более 5 мкм. Типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч.; штука; 4. 2; Картридж; Предназначен для деионизации воды. Содержит ионит смешанного действия, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,33 м3/ч.; штука; 4. 3; Картридж; Предназначен для очистки воды от растворенных минеральных солей. Содержит полимерную пленку, свернутую в рулон и работающую по принципу осмотической мембраны, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 6 л/ч.; штука; 1. 4; Картридж; Предназначен для очистки воды от органических соединений и окислителей. Содержит гранулированный активированный уголь, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч.; штука; 4. 5; Картридж; Предназначен для очистки воды от механических частиц. С зернистой фильтрующей загрузкой, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,35 м3/ч.; штука; 4. | № п/п; Наименование товаров; Технические характеристики закупаемых товаров; Единица измерения; Кол-во. 1; Картридж; Предназначен для очистки воды от механических частиц минимальным размером не более 5 мкм. Типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2 Серийный номер: MF0FB1SKE, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч.; штука; 4. 2; Картридж; Предназначен для деионизации воды. Содержит ионит смешанного действия, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2 Серийный номер: MF0FB1SKE, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,33 м3/ч.; штука; 4. 3; Картридж; Предназначен для очистки воды от растворенных минеральных солей. Содержит полимерную пленку, свернутую в рулон и работающую по принципу осмотической мембраны, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2 Серийный номер: MF0FB1SKE, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 6 л/ч.; штука; 1. 4; Картридж; Предназначен для очистки воды от органических соединений и окислителей. Содержит гранулированный активированный уголь, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2 Серийный номер: MF0FB1SKE, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,1 м3/ч.; штука; 4. 5; Картридж; Предназначен для очистки воды от механических частиц. С зернистой фильтрующей загрузкой, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2 Серийный номер: MF0FB1SKE, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С максимальное значение не ниже +36 град.С. Рабочее давление в диапазоне: минимальное значение не более 0,25 МПа максимальное значение не менее 0,65 МПа. Максимальная производительность не менее 0,35 м3/ч.; штука; 4. |